## Arkusz1
Załącznik nr 1 do umowy nr 2/2014/LEGRANT - WYKAZ SPRZĘTÓW WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ
szkoły
Lp. | Rodzaj | Parametry sprzętu | Model | Cena jednostkowa brutto (za sztukę) | RAZEM (ilości sztuk) | SUMA | RAZEM (ilości sztuk)
1. | lornetka | Powiększenie 8x25, Kompaktowa, Wodoodporna, Ochrona przed promieniami UV, w komplecie futerał, pasek+ew. osłona na okular | Opticron Trailfinder II 8x25 czarna | 382.53 | 67 | 25629.51 | 38
2. | luneta | Powiększenie 20-60x60 Wodoodporna: TAK Statyw, pokrowiec: TAK Powłoki antyodblaskowe - Fully coated | Celestron 20-60x60 mm ZOOM | 334.56 | 16 | 5352.96 | 15
3. | statyw | maksymalna wysokość 150-160 cm, głowica w zestawie, pokrowiec, statyw kompatybilny z zaproponowaną lunetą | Cullmann ALPHA 2500 | - | - | - | 15
| lupa | Powiększenie: x 3 Średnica soczewek: 75 mm Długość całkowita: 178 mm Waga: 84 g | MAG-R30 | 3.69 | 378 | 1394.82 | 35
4 | mikroskop | Materiał układu optycznego szkło Powłoka układu optycznego wielowarstwowa powłoka Powiększenie, x 40-1280 Głowica monokularowa Powiększenie obiektywów 4x, 10x, 40x Soczewka Barlowa 2x Powiększenie okularu WF10x, WF16x Rewolwer 3 obiektywy Stolik 90x90, z zaciskami Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 0 do 15 Oświetlenie dolne - LED, górne - lampa halogenowa Zasilanie 220 V / 5 V, 50 Hz AC | Levenhuk 50L NG | 375.15 | 128 | 48019.2 | 5
5 | zestaw badawczy | W skład zestawu wchodzą: 1. Notatnik 2. Płyn Helliga 3. Strzykawka 5 ml 4. Strzykawka 10 ml 5. Bibuły osuszające 6. Lupa powiększająca x 5 7. Probówka okrągło denna 8. Stojak plastikowy do probówek 9. Łyżeczka do poboru próbek gleby 10. Płytka kwasomierza Helliga 11. Trzy łyżeczki do poboru odczynników sypkich 12. Trzy próbówki analityczne płaskodenne z korkami 13. Zalaminowane skale barwne do odczytywania wyników. 14. 15-cie plastikowych buteleczek z mianowanymi roztworami wskaźników. 15. Siateczka do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych z pola poboru wody | walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb zawierająca podany skład | 220.17 | 48 | 10568.16 | 4
7 | aparat fotograficzny | Rozdzielczość: 16-20 mln punktów Zoom optyczny: x30-40 Lampa błyskowa: wbudowana podnoszona Ekran: LCD 3 cale | Aparat cyfrowy SONY DSC-H400 czarny | 1033.2 | 18 | 18597.6 | 6
12 | kompaktowy lekki mikroskop z kamerką | powiększenie: 20x i 200x -rozdzielczość matrycy (kamera): 2,0 mln pixeli - Max rozdzielczość obrazu: 1600x1200 pixeli - oświetlenie: 12LED (3 kolory) - kabel z USB do podłączenia pod komputer - rozdzielczość zapisanych na dysku komputera filmów: 640x480 pixeli | Bresser 2MP-USB HANDY 20x i 200x | 209.1 | 2 | 418.2 | 7
14 | Przenośny wzmacniacz głosu | - elektretowy mikrofon nagłowny o dużej czułości - przeznaczony do wzmacniania głosu, m.in. dla przewodników - regulowany pasek umożliwiający wygodne umocowanie - 7W wzmacniacz z regulacją głośności - dodatkowe wejście liniowe (3,5 mm) do podłączenia zewnętrznego źródła audio np. odtwarzacza MP3 - zasilanie bateryjne/akumulatorowe, możliwość ładowania akumulatorów przez dołączony zasilacz - czas pracy z w pełni naładowanymi bateriami około 6-8 h - zasilanie 9V prąd stały (6 x bateria AA) | Monacor WAP-5 | - | - | - | 20
15 | Przenośny lekki mikroskop terenowy | -stałe powiększenie: 25x - podziałka: 5mm/2/16 in - po odkręceniu dolnej części, urządzenie pełni funkcję lunety | MPL-25 | - | - | - | 17
16 | DVD | Rodzaj odtwarzanych płyt: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-R VR, DVD-RW VR, CD-RW, CD-R, Dual Disc, Audio CD, CD-G Format plików: DivX, MP3, WMA, MPEG-1 L2, MPEG-2 L2, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Przetwornik C/A audio: 192 kHz/24 bit Prztwornik C/A wideo: 108 kHz/14 bit Dekodery dźwięku: Dolby Digital, DTS Złącze USB Wyjścia: kompozytowe, komponentowe video, koaksjalne audio, HDMI | LG DP432H | - | - | - | 1
17 | tablet | Ekran: 8,4 cala Rozdzielczość: 2560 x 1600 Procesor: Qualcomm Snapdragon 800 2,3 GHz pamięć Flash: 16 GB Typ wyświetlacza: Super Clear LCD Karta graficzna: Adreno 330, 450 MHz Pamięć RAM: 2048 MB Aparta: 8 Mpix Akumulator: 4800 mAh System: Android 4.4 microUSB, Wifi, Bluetooth, GPS kompas cyfrowy | Samsung Galaxy TabPRO 8.4 WiFi white 16GB | - | - | - | 9
18 | telewizor | Ekran: 55 cali Rozdzielczość: Full HD 1920 x 1080 Technologia 3D: pasywna (polaryzacyjna) System dźwięku przestrzennego: Virtual Surround Plus Moc głośników: 2 x 10 W Wejścia/wyjścia: HDMI, USB Smart TV Wi-fi Sterowanie ruchami palca, smartfonem Przeglądarka internetowa Nagrywanie na USB okulary 3D w zestawie | LG 55LB650V | - | - | - | 2